Ciechanów dnia 28.06.2019 r.

AT - ZP/2505/64/19
Uczestnicy postępowania

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dla Bloku Operacyjnego.

     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Część 2.Wkłady jednorazowe. / Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). / - system nasz charakteryzuje się pojemnikami wielorazowego użytku bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażonymi tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowanymi co 100 ml. Pojemniki z przeżroczystego tworzywa o dużej wytrzymałości, przystosowane do mycia mechanicznego oraz sterylizacji.Pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami o pjemności 1L,2L,3L według zapotrzebowania zamawiającego. / - wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy i budowie, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, nie są zdejmowalne, króćce zintegrowane na stałe z pokrywą wkładów.Króciec przyłączeniowy do pacjenta(średnica-8,2mm) jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy;króćce zintegrowane na stałe z pokrywą wkładów.Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną,odporny na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, zatyczka na port pacjenta,data ważności i numer serii umieszczony na każdym wkładzie.Wkłady częściowo sprasowane dla ograniczenia powierzchni magazynowania.Pojemniki i wkłady o kształcie okrągłym - 1L,2L,3L. / Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. / Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196).	Zgodnie z treścią zaproszenia.
2	Część 2.Wkłady jednorazowe. / Czy zamawiający dopuści dren łączący o średnicy wewnętrznej 5,6mm i długości 2,1m z końcówkami żeńska-żeńska?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
3	Część 7.Zestaw do odsysania. / Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). / - system nasz charakteryzuje się pojemnikami wielorazowego użytku bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażonymi tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowanymi co 100 ml. Pojemniki z przeżroczystego tworzywa o dużej wytrzymałości, przystosowane do mycia mechanicznego oraz sterylizacji.Pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami o pjemności 1L,2L,3L według zapotrzebowania zamawiającego. / - wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy i budowie, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, nie są zdejmowalne, króćce zintegrowane na stałe z pokrywą wkładów.Króciec przyłączeniowy do pacjenta(średnica-8,2mm) jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy;króćce zintegrowane na stałe z pokrywą wkładów.Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną,odporny na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, zatyczka na port pacjenta,data ważności i numer serii umieszczony na każdym wkładzie.Wkłady częściowo sprasowane dla ograniczenia powierzchni magazynowania.Pojemniki i wkłady o kształcie okrągłym - 1L,2L,3L. / Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. / Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196).	Zgodnie z treścią zaproszenia.
4	Część 7.Zestaw do odsysania. / Czy zamawiający dopuści dren łączący o średnicy wewnętrznej 5,6mm i długości 2,1m z końcówkami żeńska-żeńska?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
5	Dotyczy klipsów polimerowych / Prosimy Zamawiającego o podanie informacji dotyczącej ilości klipsów w magazynku np. 2 sztuki, 4 sztuki czy 6 sztuk, lub wymogu złożenia oferty na magazynki z 2, 4 i 6 klipsami do wyboru przez Zamawiającego	Zgodnie z treścią zaproszenia.
6	Dotyczy klipsów polimerowych / Prosimy Zamawiającego o podanie ilości magazynków w opakowaniu zbiorczym np. 20 sztuk	Zgodnie z treścią zaproszenia.
7	Dotyczy klipsów polimerowych / Wnosimy o potwierdzenie iż w Pakiecie dotyczącym klipsów polimerowych (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz. 1416) wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do długotrwałego użytku zalicza się do klasy IIb) Zamawiający wymagać będzie zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do klasy IIb.	Zgodnie z treścią zaproszenia.
8	Dotyczy klipsów polimerowych / Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy o podwyższonej stabilności na naczyniu, posiadające zęby o kącie podcięcia ok 45° na całej długości wewnętrznych ramion klipsa , co zapobiega zsuwania się klipsa z naczynia?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
9	Dotyczy klipsów polimerowych / Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na klipsy, które posiadają w opakowaniu z klipsami co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii i innych wymaganych informacji potrzebnych do identyfikacji produktu.	Zgodnie z treścią zaproszenia.
10	Dotyczy zapisów SIWZ / Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”	Tak.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa