Ciechanów dnia 17.12.2024 r.

AT - ZP/2501/105/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego dla oddziałów szpitalnych ogłoszonego w dniu 09/12/2024 r w BZP, nr ogłoszenia 2024/BZP 00641482  oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 1, poz. 1 Czy zamawiający wymaga myjek zwężanych w nadgarstku? | Zgodnie z SWZ |
| 2 | Pakiet 1, poz. 1 Czy zamawiający wymaga myjek o gramaturze min. 100g (warstwa przednia) oraz min. 70g (warstwa tylna)? | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Pakiet 1, poz. 1 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 20 szt., z przeliczeniem ilości? | Tak |
| 4 | Pakiet 2, poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej składający się ze szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką na górnej powierzchni, z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątem 45st. oraz 10ml saszetką z 0,12% roztworem chlorheksydyny, aplikator gąbkowy, żel nawilżający 3ml, pakowany pojedynczo w sztywny blister pełniący funkcję pojemnika na płyn? | Zgodnie z SWZ |
| 5 | Pakiet 2, poz. 2 Czy zamawiający dopuści dreny o średnicy CH24-25? | Zgodnie z SWZ |
| 6 | Pakiet 1 Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta? | Zgodnie z SWZ |
| 7 | Pakiet 1 Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się? | Zgodnie z SWZ |
| 8 | Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek z materiały typu włóknina poliestrowa (be zawartości lateksu). Jet to materiał powszechnie stosowany przy produkcji myjek. | Zgodnie z SWZ |
| 9 | Pakiet 1 Czy Zamawiający wymaga, aby myjki można było stosować również u niemowląt, co wykonawca potwierdzi stosownym dokumentem? Jest to gwarancją najwyższej jakości produktu i spełnienia wszystkich wymogów dermatologicznych. | Zgodnie z SWZ |
| 10 | Pakiet 1 Na rynku są oferowane myjki nie wiadomego pochodzenia, mogące zagrażać zdrowiu pacjentów poprzez zawarte w nich patogeny chorobotwórcze. Ważnym elementem bezpieczeństwa dla Zamawiającego jest sprawdzenie, czy myjki posiadają dokumenty wynikające z prawidłowego, transparentnego procesu rejestracji wyrobu kosmetycznego, czego skutkiem jest rejestracja i nadany indywidualny numer w ogólnoeuropejskiej bazie wyrobów kosmetycznych CPNP. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga, aby oferowana myjka była zarejestrowana w CPNP, co jest możliwe dopiero po przedstawieniu wymaganych badań bezpieczeństwa (dermatologicznych, czystości bakteriologicznej itp.)? W sytuacji, gdy podstawowym kryterium wyboru jest cena, brak weryfikacji rejestracji, stwarza możliwość oferowania asortymentu słabej jakości i ryzykownego pod względem bezpieczeństwa. Dokument CPNP dla produktów kosmetycznych jest tym samym, co deklaracja zgodności dla produktów medycznych. | Zgodnie z SWZ |
| 11 | Dotyczy Pakiet 5, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga prześcieradła wykonanego z włókniny o gramaturze min. 30 g/m2? | Minimalna gramatura to 25 g/m2 |
| 12 | Dotyczy Pakiet 5, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania prześcieradła w trzech kolorach tj.: niebieski, zielony i biały do swobodnego wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. | Nie |
| 13 | Pakiet (P1) myjki jednorazowe Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Tak |
| 14 | Pakiet (P5) prześcieradło jednorazowe medyczne Prosimy o doprecyzowanie jakiej minimalnej gramatury oczekuje Zamawiający? | Minimalna gramatura to 25 g/m2 |
| 15 | Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny? | Zgodnie z SWZ |
| 16 | Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’ 10szt z przeliczeniem podanych ilości? | Tak |
| 17 | Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy wykonaną w 100% z włókien poliestrowych? | Zgodnie z SWZ |
| 18 | Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’ 12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę? | Tak |
| 19 | Zadanie 4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’500szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? | Tak |
| 20 | Zadanie 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’ 10szt z przeliczeniem podanych ilości? | Tak |
| 21 | Zadanie 6, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? | Tak |
| 22 | Dotyczy Części nr (1) myjki jednorazowe Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? | Tak |
| 23 | Dotyczy Części nr (5) prześcieradło jednorazowe medyczne Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210x160 cm? | Tak |
| 24 | Pakiet 1 – myjki Czy zamawiający dopuszcza oraz wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie? | Zgodnie z SWZ |
| 25 | Pakiet 4 Czy zamawiający dopuści rozmiar 24 x 40? | Zgodnie z SWZ |
| 26 | Pakiet 6, poz. 2 (słój do moczu) Czy zamawiający dopuszcza słój typu tulipan z pokrywką? | Nie |
| 27 | Pytanie nr 1-dotyczy załącznik nr 3 do SWZ- projekt umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto” W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 28 | Pytanie nr 2-dotyczy załącznik nr 3 do SWZ- projekt umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 projektu umowy – zał. 3 do SWZ w następujący sposób: A/ w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Wykonawcę – w wysokości 8% Wartości Umowy.. B/ w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 20% wartości netto niezrealizowanej dostawy; C/ w wysokości 1% wartości netto reklamowanego zwróconego przedmiotu umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 29 | Pakiet 2 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie toalety jamy ustnej o parametrach: Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 1 cewnik typu yankauer z osłonką i z miękką silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego wygięty pod kątem prostym 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. | Zgodnie z SWZ |
| 30 | Pakiet 2 pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana szczoteczka do zębów posiadała trzy otwory ssące? Wyjaśniamy, iż zastosowanie trzech otworów wpływa na wydajność odsysania, umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej oraz minimalizuje ryzyko zatkania otworów ssących. | Zgodnie z SWZ |