Ciechanów dnia, 18.12.2024 r.

AT - ZP/2501/108/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Materiały medyczne dla bloku operacyjnego

ogłoszonego w dniu 09.12.2024 r. w BZP, nr ogłoszenia 2024/BZP 00641443 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | pytanie do pozycji 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Zestawu trokarów laparoskopowych składający się z : trokar 10 mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji, kaniula żłobkowana przeźroczysta o średnicy 10 mm z portem do insuflacji, kaniula żłobkowana przeźroczysta o średnicy10 mm z portem do insuflacji, redukcja do kaniul 5/10 mm, trokar 5 mm typ piramidalny rozpychający, kaniula żłobkowana przeźroczysta 5 mm z portem do insuflacji, kaniula żłobkowana 5 mm z portem do insuflacji, igła Verresa z kranikiem, woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem, sterylny z dodatkowym zasobnikiem klipsów tytanowych w rozmiarze ML, klipsy kompatybilne z klipsownicami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. | Tak |
| 2 | Pakiet (P1) Prześcieradła chłonne dla bloku operacyjnego Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne, wzmocnione, jednorazowe, higieniczne, laminat dwuwarstwowy, PE + warstwa bibuły, gramatura min. 55g/m2? | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne wzmocnione, niejałowe, wykonane z papieru laminowanego folią, wzmocnione 48 nitkami, o gramaturze 40g/m2 (23g/m2 papier, 17g/m2 folia), miękkie, wodoodporne, kolor biały z niebieskimi nitkami, rozmiar 80x210cm? | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z przeliczeniem podanych ilości? | Tak |
| 5 | Dotyczy Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne wykonane z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowej o gramaturze 45 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. | Zgodnie z SWZ |
| 6 | Dotyczy Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne wykonane z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowej o gramaturze 50 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. | Zgodnie z SWZ |
| 7 | Dotyczy Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne wykonane z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowej o gramaturze 60 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. | Zgodnie z SWZ |
| 8 | Dotyczy Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bez nitek? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. | Zgodnie z SWZ |
| 9 | Dotyczy Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga prześcieradła w kolorze zielonym? Pozostałe wymagania zgodnez SWZ | Nie |