**DOZOWNIK ŁOCKIOWY**

* Ścienny uniwersalny dozownik łokciowy w kolorze białym.
* Dostosowany do butelek o pojemności 500ml i 1000 ml, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego ABS, części metalowe wykonane ze stali szlachetnej.
* Dozownik wyposażony w hermetyczny zawór wylotowy, który zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowywaniu i kontaminacji preparatów.
* Wymiary dozownika: wys. 29cm ; szer. 9cm ; głęb. 12cm.
* Dozownik musi umożliwiać kontrolę stanu ilości płynu dzięki widocznej butelce z preparatem.
* Możliwość wymiany rurki zasysającej, pompki lub ramienia dozownika bez konieczności używania narzędzi.
* Długość ramienia dozującego 20,5 cm (+/- 1cm).
* Możliwość regulacji ilości dozowanego preparatu w zakresie 1ml, 2ml, 3 ml.
* Możliwość montażu bez użycia kołków rozporowych oraz specjalnej taśmy.