**Dozownik Hyclick**

* Ścienny dozownik łokciowy w kolorze białym.
* Dostosowany do specjalistycznych butelek o pojemności 500ml i 1000 ml z wbudowaną pompką Hyclick.
* Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego ABS.
* Dozownik wyposażony standardowo w ociekacz oraz adapter umożliwiający stosowanie butelek 500ml oraz 1000ml. Wysokość dozownika 27,5 cm (+/- 1cm).
* Dozownik musi umożliwiać kontrolę stanu ilości płynu dzięki widocznej butelce z preparatem. Długość ramienia dozującego 20,5 cm (+/- 1cm).
* Możliwość regulacji ilości dozowanego preparatu w zakresie 1,5ml oraz 3 ml.
* Możliwość montażu dozownika bez użycia kołków rozporowych oraz specjalnej taśmy.