ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Przeszklona szafa na leki – szt.7

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa wyposażona w drzwi przeszklone zamykane na zamek i 4 przestawne półki | Tak |  |
|  | Szafa o wymiarach W/S/G 1800x900x420 mm | Tak |  |
|  | Szafa lekarska dwudrzwiowa o konstrukcji wykonanej z wysokiej jakości blach o grubości od 0,8 do 1,0 mm, pokrytych estetyczną i trwałą powłoką lakierową wykonaną w technologii proszkowej. Warstwa lakieru odporna na korozję i drobne uszkodzenia mechaniczne | Tak |  |
|  | Meble posadowione na kołach jezdnych z blokadą integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 100 do 150 mm. | Tak |  |
|  | Półki o udźwigu maksymalnym 25 kg ze szkła hartowanego odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |