1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024/2025

2. Lodówka podblatowa

3. Liczba agregatów min 1 szt.

4. Liczba termostatów min 1 szt.

5. Zamrażalnik

6. Zmiana kierunku otwierania drzwi

7. Pojemność min 90L

8. Półki Szklane

9. Sposób odszraniania ( rozmrażania) chłodziarki automatyczny

10. Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania min 9h

11. Deklarowane przez producenta roczne zużycie prądu maksymalnie 185kWh

12. Sterowanie mechaniczne

13. Wymiary maksymalne ( szer. wys. gł.) ( 60 x 82 x 54,5 cm)

14. Funkcja bezszronowa ( NO Frost )

15. Zasilanie 220-240V

16. Okres gwarancji min 12 miesięcy