ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Tablica do badania ostrości wzroku

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Elektroniczna tablica okulistyczna do badania ostrości wzroku | Tak |  |
|  | Sterowanie pracą tablicy bezprzewodowo - przy pomocy pilota na podczerwień | Tak |  |
|  | Funkcje sterowane pilotem: - włączania tablicy, - podświetlenie wszystkich znaków w jednym rzędzie, - podświetlenie tylko jednego, dowolnie wybranego znaku w rzędzie, - wybór podświetlenia wybranego znaku, - wybór podświetlenia wybranego wiersza znaków, - przełączanie trybu pracy (cały wiersz / wybrany znak), - wybór kierunku przemieszczania się kursora, - wygaszanie tablicy | Tak |  |
|  | Samoczynne wyłączenie źródła światła (w przypadku niewykorzystywania tablicy przez czas dłuższy niż 5 minut) | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Źródło światła: diody elektroluminescencyjne (LED) | Tak |  |
|  | Wymienne optotypy: cyfry, litery, obrazki | Tak |  |
|  | Optymalna odległość badania: 4 - 6 m | Tak |  |
|  | Wymiary: 560 x 395 x 60 mm | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |