**Dozownik uchwyt na rękawiczki jednorazowe**

Artykuł : nowy

Kolor: stalowy

Materiał: stal szlachetna 1.4301

Wykonanie : zmontowane w całości w sposób zabezpieczający przed skaleczeniem oraz przed wypadaniem pudełek z rękawiczkami z dozownika ( dozownik montowany pionowo ) wkładanie pudełek z rękawiczkami od góry

Dozownik posiadający otwory montażowe umożliwiające przytwierdzenie do ściany

Wymiary dozownika (SxGxW): 26 x 10 x 39 cm

Numeracja: na jednej ze stron dozownika symbole: S/M/L

Przykładowe zdjęcie:



**Wymiary wewnętrzne dozownika powinny umożliwić bezproblemowe włożenie i wyjęcie pudełek z rękawiczkami stosowanymi w szpitalu określone poniżej:**

Wymiary pudełka rękawiczek jednorazowych stosowanego w Szpitalu (SxGxW): 25 x 13 x 8,5 cm