Załącznik nr 2a- OPZ

Zasilacz awaryjny (UPS)

Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 lub nowszy

1. Moc zasilacza (VA/W)

- Moc: Zasilacz powinien dostarczać przynajmniej o 20–30% więcej mocy niż maksymalny pobór mocy podłączonych urządzeń

2. Czas podtrzymania

- Czas pracy na baterii: 5–15 minut przy pełnym obciążeniu

3. Rodzaj zasilacza

- Line-Interactive: z funkcją stabilizacji napięcia (AVR).

4. Napięcie wyjściowe

- Wyjście: 230 V

5. Interfejs i zarządzanie

- Porty komunikacyjne (np. USB, RS232) do monitorowania stanu zasilacza za pomocą oprogramowania.

6. Bateria

- Hot-swap: Możliwość wymiany baterii bez wyłączania UPS-a.

7. Ochrona dodatkowa

- Ochrona przed przepięciami (wbudowany moduł).

- Filtry przeciwzakłóceniowe EMI/RFI.

8. Liczba gniazd

- Wyjścia UPS: Minimum 4 gniazd (z czego część może być przeznaczona na tylko ochronę przepięciową).

9. Rozmiar i waga

- Kompaktowy rozmiar odpowiedni do umieszczenia na stanowisku pracy.

10. Gwarancja

- Producenta minimum 24 miesiące

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty