## (P1) Opakowania sterylizacyjne
(P1) Opakowania sterylizacyjne
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_01_08 | Papier krepowany o gramaturze 60-70g/m2 zgodnie z Polską Normą 868-2, przystosowany jako opakowanie do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i tlenkiem etylenu ,kolor biały i zielony (po 50%) mix pakowany naprzemiennie o wymiarach 50cm x 50cm. Zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05%. Wytrzymał na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m. W celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez producenta. Potwierdzenie szczelności mikrobiologiczne zgodnie z DIN 58053-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium. |  |  |  | op | 500 ark. | 14 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_01_08 | Papier krepowany o gramaturze 60-70 g/m2 zgodnie z Polską Normą EN 868-2, przystosowany jako opakowanie do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i tlenkiem etylenu , kolor biały i zielony (po 50%) mix pakowany naprzemiennie o wymiarach 75cm x 75cm. Zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05 %. Wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m.W celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez producenta. Potwierdzenie szczelności mikrobiologiczne zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium. |  |  |  | op | 250 | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_01_08 | "Papier krepowany o gramaturze 60-70 g/m2 zgodnie z Polską Normą EN 868-2, przystosowany jako opakowanie do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i tlenkiem etylenu kolor biały i zielony (po 50% ) mix pakowany naprzemiennie o wymiarach 100cm x 100cm. Zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05%. Wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m,w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m. W celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez producenta.Potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium.""" |  |  |  | op | 250 ark. | 140 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_01_08 | .Papier krepowany o gramaturze 60-70g/m2 zgodnie z Polską Normą 868-2, przystoswany jako opakowanie do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i tlenkiem etylenu ,kolor biały i zielony (po 50%) mix pakowany naprzemiennie o wymiarach 120cm x 120cm. Zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05%. Wytrzymał na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m. W celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez producenta. Potwierdzenie szczelności mikrobiologiczne zgodnie z DIN 58053-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium. |  |  |  | op | 100 ark. | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_01_08 | "Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40g/m2. Kolor niebieski/zielony. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 300µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0kN/m, w poprzek 0,9kN/m. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą. Wymiary 75cm x 75cm.Termin ważności 5 lat." |  |  |  | op | 90 ark. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_01_08 | "Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40g/m2. Kolor niebieski/zielony. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 300µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0kN/m, w poprzek 0,9kN/m. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą. Wymiary 100cm x 100cm.Termin ważności 5 lat." |  |  |  | op | 70 ark | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_01_08 | "Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40g/m2. Kolor niebieski/zielony. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 300µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0kN/m, w poprzek 0,9kN/m. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą. Wymiary 120cm x 120cm.Termin ważności 5 lat." |  |  |  | op | 50 ark. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0