Załącznik nr 2a- Dodatkowe wymogi

Wymagania dodatkowe:

Nieodpłatne uzupełnianie co 6 miesięcy komisu o:

- 3 śrubokręty,

- 3 zestawy mandrynów przedsionkowych i komorowych,

- 2 zestawy mandrynów do elektrody defibrylującej,

- 3 sztuki papieru do programatora,

- 2 kapturki do elektrod,

- 4 zaślepek do gniazd stymulatora/defibrylatora DF1,DF4

Utworzenie i utrzymywanie magazynu depozytowego, w ilościach niżej określonych - Defibrylator Jednojamowy – 3 sztuki - Defibrylator dwujamowy – 1 sztuki - Elektroda defibrylacyjna – 3 sztuki - Stymulator dwujamowy 5 sztuk - Stymulator jednojamowy 3 sztuk - Elektrody komorowe-5 sztuk,1 szt el bierna - Elektrody przedsionkowe 5 sztuk,1 szt el bierna - Kardiowerter defibrylator resynchronizujący 1szt - Stymulator resynchronizujący 1szt

Instrukcja obsługi – podręcznik programowania dla programatorów w języku polskim

Serwisowanie i aktualizacje programatorów w okresie trwania umowy w cenie oferty.

Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń (10 OSÓB), zakończone wydaniem osobom przeszkolonym imiennych certyfikatów/zaświadczeń.

Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli

Nieodpłatne użyczanie 3 progamatorów w tym conajmniej jednego z możliwością pomiarów śródzabiegowych