**Załącznik nr 2a- Dodatkowe wymogi**

Wymagania dodatkowe:

Nieodpłatne uzupełnianie co 6 miesięcy komisu o:

* 3 śrubokręty,
* 3 zestawy mandrynów przedsionkowych i komorowych,
* 2 zestawy mandrynów do elektrody defibrylującej,
* 3 sztuki papieru do programatora,
* 2 kapturki do elektrod,
* 4 zaślepek do gniazd stymulatora/defibrylatora DF1,DF4

|  |
| --- |
| Utworzenie i utrzymywanie magazynu depozytowego, w ilościach niżej określonych   1. Defibrylator Jednojamowy – 3 sztuki 2. Defibrylator dwujamowy – 1 sztuki 3. Elektroda defibrylacyjna – 3 sztuki 4. Stymulator dwujamowy 5 sztuk 5. Stymulator jednojamowy 3 sztuk 6. Elektrody komorowe-5 sztuk,1 szt el bierna 7. Elektrody przedsionkowe 5 sztuk,1 szt el bierna 8. Kardiowerter defibrylator resynchronizujący 1szt 9. Stymulator resynchronizujący 1szt |
| Instrukcja obsługi – podręcznik programowania dla programatorów w języku polskim |
| Serwisowanie i aktualizacje programatorów w okresie trwania umowy w cenie oferty. |
| Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń (10 OSÓB), zakończone wydaniem osobom przeszkolonym imiennych certyfikatów/zaświadczeń. |
| Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli |
| Nieodpłatne użyczanie 3 progamatorów w tym conajmniej jednego z możliwością pomiarów śródzabiegowych |