Ciechanów dnia 27.06.2025 r.

AT - ZP/2501/55/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Sprzęt jednorazowy medyczny ogłoszonego w dniu 17.06.2025 r. w BZP, nr ogłoszenia 2025/BZP 00282631 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie modyfikuje treść udzielonych wyjaśnień w dniu 25.06.2025 r.

Poniżej ZMIENIONE odpowiedzi:

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 3. | Pakiet 4 Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści rurkę intubacyjną, przezroczystą o średnicy od 2,5 do 4,5 z mankietem niskociśnieniowym o standardowej przepuszczalności dla podtlenku azotu oraz rurkę intubacyjną o średnicy od 5 do 10 spełniającą wszystkie wymagania SWZ. | Tak |
| 5. | Pakiet 4 Czy Zamawiający w pozycji 23 dopuści (stosowany przez Zamawiającego) mandryn, tj. prowadnicę do rurki intubacyjnej, do ukształtowania, w rozmiarach: - 2,0 mm / 25,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm - 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm - 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,0 mm. | Tak |

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 04.07.2025 r. godz. 10:00 i otwarcia 04.07.2025 r. godz. 10:30.