Ciechanów dnia 17.07.2025 r.

AT - ZP/2501/53/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę narzędzi endoskopowych ogłoszonego w dniu 18.06.2025 r. w BZP, nr ogłoszenia 2025/BZP 00283647 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pytanie 1 Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – P1 klipsownice - poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsownice hemostatyczne w pełni obrotowa; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,5 mm; długości narzędzia: 2300 mm; kąt otwarcia 135º, szerokości otwarcia klipsa: 11 mm, 13 mm i 16 mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb); płynna praca klipsownicy w warunkach bardzo mocnego zgięcia; możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Narzędzie kompatybilne z kanałem endoskopu 2,8 mm, jednorazowego użytku, sterylne? | Nie. |
| 2 | Pytanie 2 Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – P1 klipsownice - poz. 2 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętla do polipektomii jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 25, 30, 35mm. Długość zestawu 230 cm. Posiada rękojeść skalowanąz trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu? | Tak |
| 3 | Pytanie 3 Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – P2 narzędzia endoskopowe – pętle - poz. 3 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości ok. 4mmmm, rozwarciu 6,9mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. ( Do wyboru zamawiającego ) Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz niebieski dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.? | Tak |
| 4 | Pytanie 4 Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – P2 narzędzia endoskopowe – pętle - poz. 4 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy ok. 0,4 mm dla średnicy otwarcia 10mm, 15mm 25mm, 30mm i 35mm, Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi etykiety samoprzylepne do dokumentacji. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.? | Tak |
| 5 | Pytanie 5 Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – P2 narzędzia endoskopowe – pętle - poz. 5 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 20mm x 25mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji, Opakowanie handlowe = 100 sztuk.? | Tak |
| 6 | Pytanie 5 Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – P2 narzędzia endoskopowe – pętle - poz. 5 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 20mm x 25mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji, Opakowanie handlowe = 100 sztuk.? | Tak |
| 7 | Pytanie 7 Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – P2 narzędzia endoskopowe – pętle - poz. 9 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i otwarciu 30mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk? | Tak |
| 8 | Pytanie 8 Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – P2 narzędzia endoskopowe – pętle - poz. 10 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu.. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu ok. 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji? | Tak |
| 9 | (P1) KLIPSOWNICE Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o następujących parametrach: Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16 mm. Możliwość wykonania MRI pod warunkiem ścisłego stosowania się do wytycznych producenta. 10 sztuk w opakowaniu? | Nie. |
| 10 | Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pętle o następujących parametrach: Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10,15, 20,25,30 mm, średnica przewodu 0,40 mm. Do wyboru przez Zamawiającego. Min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. 10 sztuk w opakowaniu? | Nie. |
| 11 | (P2) NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE - PĘTLE Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kleszcze o następujących parametrach: - jednokrotnego użytku,pokrywane, łyzeczki owlane z okienkiem, bez igły, średnica 1,8 mm, długość robocza 1600 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 2,5 mm, szerokość miseczki 1,75 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 5,5 mm, objętość miseczki 1,21 mm3 - jednokrotnego użytku,pokrywane, łyzeczki owlane z okienkiem, bez igły lub z igłą, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm, objętość miseczki 1,628 mm3 - jednokrotnego użytku,pokrywane, łyzeczki owlane z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm, objętość miseczki 1,628 mm3 - jednokrotnego użytku,pokrywane, łyżeczki typy aligatorki z igłą lub bez , średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm, objętość miseczki 1,628 mm3 Do wyboru przez Zamawiającego. Min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. 10 sztuk w opakowaniu? | Nie. |
| 12 | Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pętle o następujących parametrach: Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 lub 15 mm, średnica przewodu 0,40 mm. Do wyboru przez Zamawiającego. Min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. 10 sztuk w opakowaniu? | Nie. |
| 13 | Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści ustnik o następujących parametrach: Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską (opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk), szerokość 30 mm, wysokość 22 mm. Ustnik z wypustką na zęby. Pakowany pojedynczo, min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. 100 sztuk w opakowaniu? | Nie. |
| 14 | Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pułapki o następujących parametrach: Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30 mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału, każde opakowanie zawiera min.2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 25 sztuk? | Tak |
| 15 | Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści marker o następujących parametrach: Marker endoskopowy - sterylny, jednorazowy, niepirogeniczny barwnik przeznaczony do stosowania jako marker endoskopowy do znakowania polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Strzykawka 5 ml roztworu. Opakowanie zbiorcze 10 strzykawek? | Tak |
| 16 | Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści igły o następujących parametrach: - Igły do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylne, posiada mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej. śr 2,4 mm dł 230 cm, rozmiar igły 23 G, dł igły 4 mm - Igły do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylne, posiada mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej. śr 2,4 mm dł 230 cm, rozmiar igły 23 G, dł igły 6 mm Do wyboru Zamawiającego. Min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta? | Nie |
| 17 | Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką o następujących parametrach: Pętla z siatką do usuwania polipów, rotacyjna, jednorazowego użytku, średnica korpusu 2,3 mm, rozmiar pętli 30 mm, długość narzędzia 230 cm; opakowanie po 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety.10 sztuk w opakowaniu? | Nie |
| 18 | Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające o następujących parametrach: jednokrotnego użytku, pokrywane, szczęki typu "ząb szczura" służą do usuwania ciał obcych, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm. Min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta? | Nie |
| 19 | Pakiet P1 1.Czy zamawiający w pozycji1 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia ramion klipsa 11 mm, 15 mm i 16 mm, klipsy zaopatrzone w zęby na części końcowej, gładkie na części bocznej. | Nie |
| 20 | Pakiet P1 2.Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,38 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 25, 35 mm, rękojeść bez skali. | Nie |
| 21 | Pakiet P2 3.Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie kleszczy z łyżeczkami o długości 3,2 mm, szerokość rozwarcia 7 mm, , kolor powleczenia niebieski dla kleszczy kolonoskopowych i pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, koszulka bez skali. | Nie |
| 22 | Pakiet P2 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,38 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm i 35 mm, maksymalna długość oczka pętli 50 mm, średnica osłonki 2,3 mm | Nie |
| 23 | Pakiet P2 Czy zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie ustników z otworem głównym o średnicy 20 mm x 24,5 mm, bez silikonowej osłony na zęby. | Nie |
| 24 | Pakiet P2 Czy zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pułapek bez szufladki. | Nie |
| 25 | Pakiet P2 Czy zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,3 mm, osłonka półprzezroczysta, biała. | Nie |
| 26 | Pakiet P2 Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie pętli z siatką rozpostartych na pętli o otwarciu 30 mm i długości oczka 45 mm oraz o otwarciu 35 mm i długości oczka 52,5 mm, średnica osłonki 2,3 mm. | Nie |
| 27 | Pakiet P2 Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie kleszczy zęby szczura o rozwarciu 7 mm, aligator o rozwarciu 8 mm i aligator z zębem szczura o rozwarciu 8 mm, wszystkie wersje obrotowe, średnica narzędzia 2,4 mm, powleczenie PTFE. | Nie |
| 28 | Pakiet 2 lp.3 Kleszcze endoskopowe z możliwością wykonania biopsji stycznych. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o rozwarciu 6,0 mm kleszczy gładkich bez igły o długości 2300mm.Łyżeczki o rozwarciu 6,7 mm kleszczy gładkich bez igły o długości 1800mm, gładkich z igłą i bez igły o długości 1800mm i 2300mm, aligator o rozwarciu 6,7 mm z igłą i bez igły o długości 1800mm i 2300mm, przy średnicy narzędzia 2,3mm. ( Do wyboru zamawiającego ) Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz pomarańczowy dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | Nie |
| 29 | Pakiet 2 lp.4 Pętle do polipektomii owalne Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, na ciepło, pleciona, drut o średnicy 0,47 mm dla średnicy otwarcia 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm.( Do wyboru zamawiającego ) Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | Nie |
| 30 | Pakiet 2 lp.5 Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założonym paskiem tekstylnym. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 10 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Pakowany pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | Nie |
| 31 | Pakiet 2 lp.6 Pułapka jednokomorowa na ssak. Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 40mm, długości drenu 150mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 25 sztuk. | Nie |
| 32 | Pakiet 2 lp.8 Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,5 mm i głębokości nakłucia 5 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 27°. Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskopu. Kilkustopniowa długopisowa rękojeść. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | Nie |
| 33 | Pakiet 2 lp.9 Pętla z siatką chwytającą. Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 30mm Średnica narzędzia 2,5mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | Nie |
| 34 | Pakiet 2 lp.10 Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 6,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności | Nie |
| 35 | Część P2 pozycja 3(1) Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne w kolorze powleczenia pomarańczowym dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii? Pozostałe parametry bez zmian. | Tak |
| 36 | Część P2 pozycja 4(2) Czy Zamawiający dopuści pętle do polipetkomii plecione z drutu o średnicy 0.47mm dla średnicy otwarcia pętli 25, 30 i 35mm, długość oczka pętli proporcjonalna do średnicy otwarcia, maksymalnie 38.5mm, średnica narzędzia 2.3mm? Pozostałe parametry bez zmian. | Nie |
| 37 | Część P2 pozycja 8(6) Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań w bezbarwnej osłonce o średnicy 2.3mm? Pozostałe parametry bez zmian. | Nie |
| 38 | Część P2 pozycja 9(7) Czy Zamawiający dopuści Siatkę nylonową rozpostartą na pętli o wymiarach 30mmx60mm oraz powiększonej 40mmx60mm, długość narzędzia 230cm, średnica cewnika 2.6mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze białym. Na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej? | Nie |
| 39 | Część P2 pozycja 10(8) Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych OBROTOWE, szczęki typu: aligator – wyłącznie o rozwarciu 14mm? Pozostałe parametry bez zmian. | Nie |