## (P1) Sprzęt do pomiaru paramet
(P1) Sprzęt do pomiaru parametrów hemodynamicznych
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Czujnik ProAQT Sensor z linią 30 cm do pomiaru parametrów hemodynamicznych Czujnik do ciągłego pomiaru trend rzutu serca poprzez każdy dostęp tętniczy, łatwe i szybkie podłączenie do istniejącego systemu monitorującego inwazyjne ciśnienie krwi, zawiera wskaźnik do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Cewnik do pomiaru rzutu serca PICCO - tętnica ramienna 4f- 16 cm Cewnik do pomiaru rzutu serca metoda termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/średnica zewnętrzna 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiające kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających""" |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Cewnik do pomiaru rzutu serca PICCO - tętnica udowa 5F- 20 cm Cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO, tętnica udowa, długość użyteczna 20 cm/średnica zewnętrzna 5F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Zestaw monitorujący PICCO z dwoma przetwornikami Podwójny przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną, zawierający w standardzie zestaw płuczący linię dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowo przetwornik do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły, oznakowany kolorem niebieskim. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania- złącze UTAH |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Sprzęt do terapii oddecho
(P2) Sprzęt do terapii oddechowej
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 |  | 312_02_08 | Jednorazowy, współosiowy układ pacjenta wraz z fabrycznie zamontowanym czujnikiem przepływu i zastawką wydechową. Dreny czujnika przepływu w kolorze białym i niebieskim. Średnica czujnika przepływu od strony respiratora 15 mm, 22 mm od strony pacjenta. W komplecie adapter kalibracyjny, niestosowany w czasie wentylacji. Układ kompatybilny z respiratorami Hamilton-G5/S1. Długość 180 cm |  |  |  | szt. |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Przewód z filtrem Intellicuff. do respiratora Hamillton G 5 |  |  |  | szt. |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P3) Sprzęt do terapii nerokza
(P3) Sprzęt do terapii nerokzastępczej
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
7 |  | 312_02_08 | zestaw automatycznego odpływu |  |  |  | szt. |  | 350 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Cewnik do dializy dwuświatłowy, wysokoprzepływowy prosty, z powłokoą bizmutową zmniejszającą kolonizację bakteryjną cewnika, bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o przesuniętym względem siebie wlocie i wylocie krwi, zmiejszającą ryzyko wykrzepiania i zapobiegającą mieszaniu się krwi napływowej z powrotną, nerkowate światło cewnika napływu krwi większe od światła powrotu o średnicy 11,5/13F, długości 15 cm, zestaw zawiera : rozszerzacz naczyniowy 12/13F, igłę wprowadzającą, korek iniekcyjny, opatrunek na ranę, prowadnicę kalibrowaną 700mm typ "J", materiał poliuretan. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Cewnik do dializy dwuświatłowy, wysokoprzepływowy , „J” zagiętyz powłoką bizmutową zmniejszającą kolonizację bakteryjną cewnika, bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o przesuniętym względem siebie wlocie i wylocie krwi, zmniejszającą ryzyko wykrzepiania i zapobiegającą mieszaniu się krwi napływowej z powrotną, nerkowate światło cewnika napływu krwi większe od światła powrotu o średnicy 11,5/13F, długości 15 cm, zestaw zawiera : rozszerzacz naczyniowy 12/13F, igłę wprowadzającą, korek iniekcyjny, opatrunek na ranę, prowadnicę kalibrowaną 700mm typ "J", materiał poliuretan. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Cewnik do dializy dwuświatłowy, wysokoprzepływowy: prosty, z powłoką bizmutową zmiejszającą kolonizację bakteryjną cewnika, bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o przesuniętyum względem siebie wlocie i wylocie krwi, zmiejszającą ryzyko wykrzepiania i zapobiegającą mieszaniu się krwi napływowej z powrotną, nerkowate światło cewnika napływu krwi większe od światła powrotu o średnicy 11,5/13F, długości 20 cm, zestaw zawiera : rozszerzacz naczyniowy 12/13F, igłę wprowadzającą, korek iniekcyjny, opatrunek na ranę, prowadnicę kalibrowaną 700mm typ "J", materiał poliuretan. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Cewnik do dializy dwuświatłowy, wysokoprzepływowy:prosty, z powłoką bizmutową zmniejszającą kolonizację bakteryjną cewnika, bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o przesuniętym względem siebie wlocie i wylocie krwi, zmniejszającą ryzyko wykrzepiania i zapobiegającą mieszaniu się krwi napływowej z powrotną, nerkowate światło cewnika napływu krwi większe od światła powrotu o średnicy 11,5/13F, długości 25 cm, zestaw zawiera : rozszerzacz naczyniowy 12/13F, igłę wprowadzającą, korek iniekcyjny, opatrunek na ranę, prowadnicę kalibrowaną 700mm typ "J", materiał poliuretan. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Worek zbiorczy do aparatu Prismaflex SP-414 |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Zestaw Prismaflex ST150 |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Zestaw OXIRIS do terapii nerkozastępczej |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Jednorazowy wkład TherMax |  |  |  | szt. |  | 350 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Łącznik Y S-660-C |  |  |  | szt. |  | 350 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Spike SP-C13 |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Linia wapnia do Prismaflex CA 250 |  |  |  | szt. |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0