

Ciechanów dnia 11.08.2025 r.

ZP/2501/61/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej – znak ZP/2501/61/25

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
|  | Dotyczy załącznika 1b formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia, część 9 - stacje diagnostyczne szt. 4.  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu cenowym w załączniku 1b występują dwie pozycje, w dwóch wierszach o następującej treści: "Stacje diagnostyczne sztuk 4"; "Wyposażenie każdej stacji diagnostycznej 4 zestawy". Czy Zamawiający opisując pozycję o treści "Wyposażenie każdej stacji diagnostycznej 4 zestawy" ma na myśli 4 zestawy opisane w załączniku nr 2 - formularz ofertowy techniczny, część 9 pod hasłem "1. Medyczna stacja przeglądowa"? | Zamawiający potwierdza, że miał na myśli 4 zestawy opisane w załączniku nr 2. |
|  | Dotyczy załącznika nr 2 - formularz ofertowy techniczny, część 8, serwer, punkt 11. porty.  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu "opcjonalny port serial", czy chodziło Zamawiającemu o możliwość zastosowania zewnętrznego adaptera typu USB / serial port podłączanego poprzez port usb? | Zamawiający potwierdza, że chodziło o zastosowania zewnętrznego adaptera typu USB / serial port podłączanego poprzez port usb. |

