## (P1) Materiały medyczne do end
(P1) Materiały medyczne do endoprotezy kolana
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Komponent udowy rewizyjny w zakresie łuku funkcjonalnego 10-110 stopni, z możliwością zastosowania podkładek dystalnych i tylnych oraz augmentu przynasadowego jako niezależnego alternatywnego zastosowania. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Komponent piszczelowy rewizyjny z możliwością zastosowania przedłużek cementowych i bezcementowych, podkładek oraz augmentów przynasadowych jako niezależnego alternatywnego zastosowania. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Wkładka polietylenowa rewizyjna |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Przedłużka bezcementowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Przedłużka cementowana |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Podkładka piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Podkładka udowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Offset |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Przedłużacz trzpienia |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Augmnet przynasadowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Cement z tobramycyną 40g |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Komponent udowy cementowy |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Komponent piszczelowy cementowy. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Komponent udowy bezcementowy jednopromieniowy w zakresie łuku funkcjonalnego 10-110 stopni |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Komponent piszczelowy bezcementowy z dodatkowymi bolcami fiksującymi, drukowany w technologii 3D |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Komponent piszczelowy bezcementowy |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Wkładka z polietylenu tzw. III generacji w 3 wersjach: - bez stabilizacji, - z tylną stabilizacją, - o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, o grubości 9,11,13,16 i 19 mm |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Przedłużka cementowana. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Komponent piszczelowy all-poly |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Rzepka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Ostrze do piły |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Cement kostny 40 g. z gentamycyną |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | rękojeść z odsysaniem (bez końcówki) |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Mieszalnik do cementu (zestaw do TKA) |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | Proteza jednoprzedziałowa kolana przeznaczona zarówno do przedziału bocznego, jak i przyśrodkowego właściwy balans w zgięciu i wyproście uzyskuje się zmieniając wielkość resekcji dystalnej (wielkość tylnej resekcji pozostaje stała i wynosi 7mm, a resekcji dystalnej jest zróżnicowana, aby uwzględnić zmiany zwyrodnieniowe kłykcia). Opcjonalnie możliwość zastosowania komponentu rzepkowego, symetrycznego i asymetrycznego - element udowy Chromowo-Cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału jednopromieniowy w zakresie od 10 ° - 110 °, jednakowej grubości w części dystalnej i tylnej - pełna rozmiarówka. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy - Chromowo-Cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału - pełna rozmiarówka. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | wkładka - wykonana z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w czterech grubościach 8, 9, 10, 12mm, mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego - pełna rozmiarówka. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Ostrze do piły |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Cement kostny 40 g z gentamycyną |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Materiały medyczne do end
(P2) Materiały medyczne do endoprotezy biodra
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
31 |  | 312_02_08 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Fiksowany w części przynasadowej. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Stożek V 40. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 stopni) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym, jak i przyśrodkowym. |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Panewka typu press-fit wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; wymiary zewnętrzne 40 - 72mm; wbudowany brzeżny press-fit 1.8mm; możliwość wyboru panewki pełnej oraz panewki z otworami uzupełnianymi śrubami fiksującymi. Panewka wielootworowa także w wersji hemisfery. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | Panewka tytanowa, sferyczna, wydrukowana w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, umożliwiającej wrost tkanki kostnej w strukturę panewki. Powierzchnia zewnętrzna o współczynniku tarcia 1,2, porowatości 76%. Panewka dostępna w opcji pełnej w rozmiarach od 42 mm do 66 mm, oraz otworowej w rozmiarach od 42 mm do 72 mm, umożliwiającej zastosowanie śrub o średnicy 6,5 mm. Możliwość zmiany kąta ustawienia śruby w zakresie 37º. Położenie otworów opracowane w oparciu o badania morfometryczne. Mechanizm blokowania wkadki pozwala zastosować systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramiczny i polietylenowy oraz głowy o rozmiarze 36 mm do rozmiaru panewki od 48 mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | Panewka o prawdziwym kształcie półkolistym (hemisfera), o formie i fakturze powierzchni zewnętrznej inspirowanej biologią kości. Trójprzestrzenna struktura zewnętrzna panewki dla ułatwienie wrastania tkanki kostnej wpanewkę i optymalną biokompatybilność poprzez zastosowanie czystego tytanu. Rozmiary zewnętrzne implantu od 46 do 66 mm. Możliwość zastosowania panewek o budowie pełnej zamkniętej i panewek z otworami, umożliwiającymi zastosowanie śrub tytanowych o średnicy 6,5 mm celemdodatkowej stabilizacji w kości. Panewka umożliwia zastosowanie artyulacji w połączeniugłów metalowych i polietylenu najnowszej generacji do średnicy głowy 44mm. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | "Wkładka polietylenowa , bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem o rozmiarach wewnętrznych 28, 32, 36, 40 i 44 mm." |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | Wkładka ceramiczna z dodatkowym wzmocnieniem tytanowym na zewnętrznym obwodzie. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa o średnicy 22, 26, 28 oraz 32 mm w min. 3 długościach. |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa XL w technologii LFIT o średnicy 36, 40 oraz 44 mm w min. 3 długościach |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | Głowa ceramiczna o średnicy 28, 32 oraz 36 mm w min. 3 długościach |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | Zaslepka tytanowa na sklepienie panewki z gniazdem szesciokatnym lub śruba do panewki śruby mocujące pozwalają na fiksację kątową 37 stopni. Śruby niskoprofilowe z gniazdem sześciokątnym, śr, 6,5 mm, długość 15-60mm, skok co 5mm. |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | Zaślepka lub śruba do panewki w długościach od 16 - 60 mm. |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 36 do 70 mm zatrzaskiwana na głowę 22, 26 lub 28 mm |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 | Augmenty panewkowe do rewizji stawu biodrowego do uzupełniania ubytków ściany panewki oparty na księżycowatego kształtuklinach wykonanych z czystego tytanu o budowie przestrzennej umożliwiającejwrastanie tkanki kostnej. Implanty w mini 18 rozmiarach i 3 wysokościach dla każdego z rozmiarów w średnicach zewnętrznych 46-66mm (skok co 4mm). Implanty wyposażone w otwory do stabilizacji czasowej drutem kirschnera i stabilizacji śrubami 6,5mm z możliwością ustawienia kątowego 18stopni wkażdym kierunku. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 | Trzpień rewizyjny tytanowy z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) i średnicy (14-28mm). Element krętarzowy napylony czystym tytanem ihydroksyapatytem w 4 wysokościach (70-100 mm) i średnicach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie. Opcjonalnie trzpień dystalny cylindryczny. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 | Panewka rewizyjna |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 | Panewka polietylenowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 | "Trzepień cementowany bez kołnierza, stalowy, gładki, wysokopolerowany, zwężający się dystalnie, z centralizerem, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych, zapewniających możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny, niezależnie od długości szyjki" |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 | Korek do kanału |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 | Trzpień cementowy rewizyjny w długościach 200,220,240 oraz 260 mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 | Panewka cementowa półwiązana opcjonalnie, wkładka półwiązana. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 | "System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej." |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_02_08 | "Głowy polietylenowe do wkładek chromokobaltowych umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID." |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_02_08 | "Płyty krętarzowe w dwóch rozmiarach części bliższej płyty, zaczepianej na krętarz w min. 6 długościach do 210 mm. Płyty mocowane linkami stalowymi o średnicy 2,0 mm. Możliwość dodatkowej stabilizacji płyty za pomocą śrub korowych." |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_02_08 | "Płyty proste o różnej liczbie otworów (5,7,9 i 11) oraz rowków do mocowania kabli (odpowiednio: 6,8,10 i 12)" |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_02_08 | "Linki stalowe o średnicy 2,0 mm z zaciskiem stosowane jako cerklarz lub do mocowania płyt prostych i krętarzowych." |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_02_08 | Zacisk do linek stalowych o średnicy 2,0mm |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_02_08 | Cement kostny 40 g. rewizyjny z tobramycyną |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_02_08 | Cement kostny 40 g. rewizyjny z gentramecyną |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_02_08 | "Mieszalnik do próżniowego mieszania cementu do zabiegów endoprotezoplastyki kolana , kształt łopatek umożliwiający nieprzerwane zgarnianie wszystkich rodzajów cementu w zakresie 360 stopni , przełożenie mechanizmu mieszającego 2:1 przyspieszające mieszanie" |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
60 |  | 312_02_08 | Mieszalnik do cementu (zestaw do THA) |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P3) Materiały medyczne do end
(P3) Materiały medyczne do endoprotez poresekcyjnych
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
61 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_02_08 | "Element przedłużający w min 2 długościach umożliwiający polączenie elementów biodrowych z kolanowymi lączony za pomocą stożka bezśrubowo" |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  | 312_02_08 | Oś łącząca element udowy i piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_02_08 | "Element udowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron." |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_02_08 | "Element udowy poresekcyjny: wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiadający min 2 rozmiary , standardowy i mały" |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | 312_02_08 | "Element piszczelowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadający min 2 rozmiary , standardowy i mały." |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
67 |  | 312_02_08 | "Element piszczelowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadający min. 4 rozmiary." |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_02_08 | "Elementy polietylenowe do połączeń w obrębie elementów rotacyjnozawiasowych kolana" |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_02_08 | "Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały" |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
70 |  | 312_02_08 | Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach od 10-24 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
71 |  | 312_02_08 | "Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego: Wykonane z tytanu o długościach 80 i 155 mm , średnice od 10 do 23 mm - cementowane , bezcementowe" |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
72 |  | 312_02_08 | "Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego:Wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm.Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i srednicach od 8 do 17 mm" |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
73 |  | 312_02_08 | "podkładki pod element piszczelowy, wykonane z CoCr występujace jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm ." |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
74 |  | 312_02_08 | Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr . Dystalne o grubości 10mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
75 |  | 312_02_08 | "Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm." |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
76 |  | 312_02_08 | "Elementy przedłużające o długościach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm." |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
77 |  | 312_02_08 | "Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej Wykonane z CoCr standardowy i krętarzowy oraz w anatomiczny prawy i lewy montowany bez użycia śruby." |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0