Ciechanów dnia 20.08.2025 r.

AT - ZP/2505/69/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na Środek dezynfekcyjny i paski testowe

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prosimy o zatwierdzenie możliwości zaoferowania roztworu wodnego opartego na 6% nadtlenku wodoru; bezzapachowy, nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny. Spektrum działania: bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze (potwierdzone badaniami). Kompatybilny z urządzeniem Nocospray posiadanym przez Zamawiającego. Opakowanie: butelka o pojemności 1 litra. | Zatwierdzamy |
| 2 | Prosimy o zatwierdzenie możliwości zaoferowania roztworu wodnego gotowego do użycia, przeznaczonego do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, opartego na nadtlenku wodoru (7,9%) oraz kwasie askorbinowym, który znajduje się na oficjalnej liście preparatów kompatybilnych i rekomendowanych przez producenta urządzenia Nocospray. Preparat ten: • jest wskazany w instrukcji obsługi urządzenia Nocospray jako zgodny z systemem dozowania, algorytmem pracy i oprogramowaniem, • posiada unijne pozwolenie na obrót produktem biobójczym BPR ważne do 2033 roku, gdzie potwierdzono możliwość stosowania w raz z urządzeniem Nocospray w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność • nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie • cechuje się wysoką wydajnością działania w połączeniu z urządzeniem Nocospray: o do 200 m³ przy dawce 5 ml/m³, przy spektrum bójczym B, V, F, S, o do 142 m³ przy dawce 7 ml/m³, przy rozszerzonym spektrum obejmującym także Tbc, • wykazuje krótszy czas wymaganego działania • ma okres przydatności 2 lata od daty produkcji. | Zatwierdzamy |
| 3 | Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia Nocospray dopuszczone do stosowania są wyłącznie preparaty wskazane przez producenta urządzenia, a ich parametry (stężenie, dawkowanie, sposób aplikacji) są integralnie powiązane z programowaniem urządzenia? | tak |
| 4 | Czy w przypadku zastosowania środka nieposiadającego oficjalnego dopuszczenia producenta urządzenia, zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia odpowiedzialności producenta sprzętu za skutki jego użycia, w tym również utraty gwarancji lub uszkodzeń aparatury znajdującej się w pomieszczeniach dezynfekowanych? | tak |
| 5 | Czy Zamawiający przewiduje weryfikację zgodności oferowanych preparatów dezynfekcyjnych z oprogramowaniem i ustawieniami urządzenia Nocospray, tak aby uniknąć ryzyka nieprawidłowego dozowania lub zmiany charakterystyki generowanej mgły? | tak |
| 6 | Czy Zamawiający dopuszcza środki dezynfekcyjne, dla których nie zostały przeprowadzone testy kompatybilności technicznej z urządzeniem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz które nie uzyskały pozytywnej opinii producenta tego urządzenia? | nie |
| 7 | Czy Zamawiający potwierdza, że w świetle obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa KIO (np. 1556/20, 1395/22, 1784/23), za równoważne można uznać jedynie te rozwiązania, które nie wymagają ingerencji w sposób działania urządzenia ani nie odbiegają od zaleceń producenta? | Za równoważny Zamawiający uzna taki preparat, który został wskazany przez producenta urządzenia w jego instrukcji obsługi jako dedykowany do niego. |