## (P1) Dzierżawa aparatu do fako
(P1) Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji oraz materiały do operacji zaćmy
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | GM.10 | Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji w pełnej wersji z witrektomią przednią i koagulacją wraz z dostawą akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji kompatybilnych z aparatem. Wraz z aparatem ( konsolą ) niezbędne dostarczenie: konsola z monitorem dotykowym 1szt. przełącznik nożny 1 szt pilot zdalnego sterowania 1 szt statyw na płyn irygacyjny 1 szt. taca narzędziowa 1 szt. pomięć aparatu głowica do fakoemulsyfikatora 11 szt.( okres gwarancji 48 miesięcy) pęseta diatermiczna prosta - 3 szt. przewód do diatermii wielokrotnego użycia - 3 szt głowica irygacyjna 11 szt ( okres gwarancji 48 miesięcy) głowica aspiracyjna 11 szt ( okres gwarancji 48 miesięcy ) kluczyk do odkręcania tipa- 1 szt kontrakt serwisowy full na cały czas trwania umowy pokrowiec 1 szt. noże do witrektomii przedniej jednorazowe 6 szt. SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU DO FAKOEMULSYFIKACJI ZAĆMY zgodnie załącznikiem Uwaga do soczewek: cena soczewki obejmuje koszt jednorazowego kartridża. Do soczewek torycznych dołaczyć 2 pisaki do znakowania oka. |  |  |  | mies |  | 48 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | GM.10 | Preparat wiskoelastyczny do zabiegów usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji o właściwościach dyspersyjno kohezyjnych zawierający mieszaninę hialuronianu sodu o stężeniu 1,65% oraz siarczanu chondroityny o stęzeniu 4 % w ampułkostrzykawce z kaniulą o pojemności 1 ml w sterylnym blistrze, z zestawem samoprzylepnych etykiet do naklejania w dokumentacji medycznej pacjenta ( data produkcji , data ważności, nazwa produktu) |  |  |  | szt. |  | 8500 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | GM.10 | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będący sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izosomatycznym z cieczą wodnistą zawierający chlorek sodu ( NaCl) 0,64%, chlorek potasu ( KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia ( CaCl*2 2H2O) 0,48%, SZEŚCIOWODZIAN CHLORKU MAGNEZU( MgCl*2 6H20) 0,030%, trójwodzian oktanu sodu( C2H3NaO2*3H2O) 0,39 %, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na307*2H20) 0,17 % w pastikowych workach o pojemności 500 ml kompatybilny z oferowanym aparatem |  |  |  | szt. |  | 8500 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | GM.10 | Witrektom jednorazowy kompatybilny z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji ( w opakowaniu 6 szt) z zestawem etykiet do wklejania do dokumentacji medycznej |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | GM.10 | Zestaw materiałów do operacji zaćmy jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych ( odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji; obłożenie na stolik 140x140 cm 2 szt. kaniula do hydrodysekcji 25G- 1 szt. nóż typu Slit obustronnie ostrzony 2,6 mm- 1 szt noż do portów bocznych typu Seide Port 1, 2mm -1 szt. cystotom 25 G- 1 szt. fartuch M z ręcznikiem-2 szt. przylepiec do mocowania osłonki 2,5x 15 cm -1 szt gaziki 5x5 cm- 5 szt. gaziki 10x10 cm - 5 szt. strzykawka 20 ml wkręcana z gumowym tłokiem- 1 szt strzykawka 3 ml wkręcana z gumowym tłokiem- 7 szt strzykawka insulinowa 1 ml- 1 szt. igła jednorazowa 18 G 1,2 x 50 mm - 4 szt igła 25 G 50 X 25mm - 1 szt. obłożenie pacjenta z folią chirurgiczną na oko, workiem zbiorczym po obu stronach w rozmiarze około 100-120 x 120-140 cm - 1 szt. kieliszek 60 ml -1 szt. osłonka plastikowa na oko 1 szt. kaniula 27 G - 4 szt. ocznik- 1 szt mikrogąbki ( strzałki) - 6 szt. tip 45 stopni - 1 szt miseczka 120 ml -1 szt osłonki na podłokietnik do fotela operatora -2 szt. kaseta kompatybilna z aparatem do fakoemulsyfikacji z osłonką i komorą testową - 1szt. |  |  |  | szt. |  | 8500 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | GM.10 | Zestaw materiałów do operacji zaćmy jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych ( odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą ECCE; obłożenie na stolik 140x140 cm 2 szt. kaniula do hydrodysekcji 25G 1 szt. cystotom 25 G 1 szt. fartuch M z ręcznikiem 2 szt. przylepiec do mocowania osłonki 2,5x 15 cm 1 szt gaziki 5x5 cm 5 szt. gaziki 10x10 cm 5 szt. strzykawka 20 ml wkręcana z gumowym tłokiem 1 szt strzykawka 3 ml wkręcana z gumowym tłokiem 6 szt strzykawka insulinowa 1 ml 1 szt. igła jednorazowa 18 G 1,2 x 50 mm - 4 szt igła 25 G 50 X 25mm - 1 szt. obłożenie pacjenta z folią chirurgiczną na oko, workiem zbiorczym po obu stronach w rozmiarze około 100-120 x 120-140 cm - 1 szt. kieliszek 60 ml -1 szt. osłonka plastikowa na oko 1 szt. kaniula 27 G - 4 szt. ocznik -1 szt mikrogąbki ( strzałki) - 6 szt. miseczka 120 ml -1 szt osłonki na podłokietnik do fotela operatora -2 szt.. |  |  |  | szt. |  | 360 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | GM.10 | Soczewki wewnątrzgałkowe do podszycia wykonane z PMMA typ optyki: dwuwypukła, rozmiar częśći optycznej 7 mm, długość całkowita 12,5 mm, ukątowienie części haptycznej 5stopni, dioptraż od +10,0 do +30,0 Depozyt w ilości 20 szt: 12 D - 1 szt. 14 D- 1 szt. 17 D- 1 szt 18D- 1szt. 19 D- 1 szt. 20 D- 2 szt. 21 D- 2 szt. 22 D- 2 szt. 23 D - 2 szt. 24 D- 1 szt. 25 D - 1 szt 26 D- 1 szt. 27 D - 1 szt. 28,0 D - 1SZT 29 D - 1 szt. 30 D - 1SZT. |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | GM.10 | Jednoczęściowa soczewka zwijalna akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,3% oraz filtrami UV, z jednorazowym cartridżem do implantacji, średnica części otycznej 6 mm długość całkowita 13 mm angulacja części haptycznych 0 stopni współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej dostępna w dioptrażu od +6,0 do +40 ,0 Dioptrii Możliwość zamawiania implantów w pełnym dipoptrażu Depozyt w ilości 10 szt: 31,0 D-2 szt 32,0 D-2 szt. 33,0 D- 2szt 34,0 D- 2 szt. 35,0 D - 2 szt |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | GM.10 | Jednoczęściowa soczewka zwijalna asferyczna z cartridżem wymagany materiał akrylowy hydrofobowy optyka dwuwypukła z asferyczną powierzchnią tylną średnica części optycznej 6,0 mm stopień uwodnienia 0,3% angulacja części haptycznych 0 stopni współczynnik refrakcji 1,55 dostępna w dioptrażu od +6,0 do +30 ,0 Dioptrii filtr UV z 8 zestawami do implantacji ( indżektor + pęseta - okres gwarancji 48 miesięcy): JEDNORAZOWY CARTRIDŻ DO IMPLANTACJI SOCZEWKI LUB SOCZEWKA ŁĄCZNIE Z CARTRIDŻEM Depozyt w ilości 160 szt: 6,0 D - 1SZT 6,5 D - 1 SZT 7,0 D - 1SZT. 7,5 D - 1 SZT 8,0 D - 1SZT. 8,5 D- 1SZT. 9,0 D - 1SZT. 9,5 D - 1SZT. 10,0 D- 1 SZT. 10,5D - 1SZT 11,0 D- 1SZT 11,5 D - 1SZT. 12,0 D -1 SZT 12,5 D -1 SZT. 13,0 D- 1SZT. 13,5 D-1 SZT. 14,0 D- 1 SZT. 14,5 D- 1SZT. 15,0 D- 1SZT. 15,5 D - 1SZT. 16,0 D - 1 SZT. 16,5 D- 1SZT. 17,0 D - 2SZT 17,5 D - 1 SZT. 18,0 D- 3SZT. 18,5 D- 3 SZT. 19,0 D- 5 SZT. 19,5 D- 5 SZT. 20,0 D- 10 SZT. 20,5 D- 7 SZT. 21,0 D - 10 SZT. 21,5 D - 9 SZT. 22,0 D - 11 SZT. 22,5 D - 10 SZT 23,0 D- 9 SZT 23,5 D - 8 SZT. 24,0 D - 9 SZT. 24,5 D - 6 SZT. 25,0 D- 5 SZT. 25,5 D - 4 SZT. 26,0 D- 3 SZT. 26,5 D - 3SZT 27,0 D - 3 SZT. 27,5 D - 3 SZT. 28,0 D - 2 SZT. 28,5 D - 2 SZT. 29,0 D - 2 SZT 29,5 D - 1 SZT. 30 ,0 D- 2 SZT. |  |  |  | szt. |  | 8500 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | GM.10 | Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia ponizej 0,5 % oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym cartridzęm do implantacji średnica części optycznej 6,0 mm długość całkowita 13 mm angulacja części haptycznych 0 stopni współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej dostępna w dioptrażu od +6,0 do +30,0 D DEPOZYT W ILOŚCI 10 SZT: 20,0 D - 1 SZT. 20,5 D - 1SZT. 21,0 D- 1SZT. 21,5 D- 1 SZT. 22,0 D - 1SZT. 22,5 D - 1SZT. 23,0 D - 1SZT. 23,5 D - 1SZT. 24,0 D - 1SZT 24,5 D - 1SZT. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | GM.10 | Jednoczęściowa soczewka zwijalna, asferyczna, toryczna o włąsciwościach hydrofobowych, stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym cartridżem do implantacji średnica części optycznej 6,0 mm współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub więcej soczewki dostępne na zamówienie dla pacjentów z astygmatyzmem. Dostawa sukcesywna w zależności od potrzeby dla danego pacjenta. Możliwość zwrotu soczewki nieużytej w ciągu 2 miesięcy. wymagany zakres dostępnych mocy soczewki od +6,0 do +34,0 z ekwiwalentam sferycznym 1,0 1,5 2,25 3,0 3,75 4,50 5,25 6,0 |  |  |  | szt. |  | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | GM.10 | Soczewka zwijalna jednoczęściowa, asferyczna , toryczna akrylowa hydrofobowa bez filtra światła niebieskiego filtr UV optyka dwuwypukła, asferyczna średnica części optycznej 6 mm zakres mocy +6,0 do +30 angulacja części haptycznych 0 współczynnik refrakcji 1,55 jednorazowy cartridż do implantacji soczewki z ekwiwalentem sferycznym 1,0 1,5 2,25 3,0 3,75 4,50 5,25 6,0 Soczewki dostępne na zamówienie dla pacjentów z astygmatyzmem, dostawa sukcesywna w zależności od potrzeby dla danego pacjenta. |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0