Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego - znak ZP/2501/87/25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Mobilny stolik anestezjologiczny

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Solik zabiegowy 5 szufladowy | Tak |  |
|  | Konstrukcja stolika oparta na czterech kolumnach aluminiowych | Tak |  |
|  | Trzy uchwyty do przetaczania stolika umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyty stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego | Tak |  |
|  | Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Płyta tylna i boczna: wykonana z aluminium | Tak |  |
|  | Uchwyty szuflad wykonane z tworzywa. | Tak |  |
|  | Trzy szuflady z wewnętrznymi przegródkami służącymi do segregacji leków | Tak |  |
|  | Max nośność szuflady: min. 20 kg | Tak |  |
|  | Całkowita ładowność stolika: min. 80 kg | Tak |  |
|  | Nośność blatu bocznego: min.10 kg | Tak |  |
|  | Odporność na korozję i łatwe czyszczenie | Tak |  |
|  | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady | Tak |  |
|  | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego, lakierowane proszkowo | Tak |  |
|  | Wysokość szuflad (od dołu): 23 cm, 11 cm, 11 cm, 11 cm,11 cm | Tak |  |
|  | Stolik wyposażony w 4 cichobieżne kółka o średnicy ø100mm, w tym 2 kółka z blokadą | Tak |  |
|  | Wymiary: - szerokość: 650 mm - głębokość 475 mm - wysokość: 960 mm | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - metalowa nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa – 10 przezroczystych, uchylnych pojemników zabezpieczonych zamkiem na kluczyk - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku stolika, - dwa kosze na odpady - druciany kosz a w nim pojemnik na zużyte igły | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Dostawa w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |