## (P1) Implanty do endoprotez st
(P1) Implanty do endoprotez stawu kolanowego, endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego, do Systemu poresekcyjnego modularnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Proteza umożliwiająca zgięcie kończyny do 155 st. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru, cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. |  |  |  | kpl. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Element udowy antyalergiczny |  |  |  | kpl. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Rzepka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i bocznej. Element udowy wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. |  |  |  | kpl. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa bezcementowa stawu kolanowego. Element udowy wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. |  |  |  | kpl. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa antyalergiczna stawu kolanowego. Element udowy wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. Element udowy i piszczelowy pokryty TiNBN. |  |  |  | kpl. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Zestaw Ostrzy do kolana jednoprzedziałowego, oscylacyjne, posuwisto zwrotne, półkoliste |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Element udowy |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Element piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Wkładka |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Podkładka piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Taper Plug |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Przedłużka |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Zestaw do mieszania próżniowego podwójny |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Szczotka do czyszczenia kanału szpikowego |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Bateryjny zestaw do płukania |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Cement kostny 1x40 |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Komponent udowy wykonany z tantalu w wersji wypełniającej kanał dalszego końca kości udowej w wersji wypełniającej kłykcie. Komponent piszczelowy wykonany z tantalu dla pełnego wypełnienia oraz w wersji częściowej. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowa: element udowy anotomiczny typu CR i PS w 6 rozmiarach standardowych i 6 rozmiarach wąskich. Element piszczelowy anatomiczny w 6 rozmiarach. Wkładka polietylenowa anatomiczna typu CR i PS. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Komponent udowy |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | Komponent diafiz. segmen |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Niemod. Kom. Seg. Piszcz. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | Artrodeza kołnierz |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Trzpień |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | Wkładka piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Polietylenowa tuleja piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Polietylenowe tuleje udowe |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Jarzmo piszczelowe |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Artrodeza konektor |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | Bolec |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | Grot zatrzaskowy |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | Śruba łącząca |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | Podkładka |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Ostrza do napędu |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | Ostrze do napędu łódeczkowe |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | Kaptur do hełmu (opakowanie 20szt.) |  |  |  | op |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Implanty do endoprotez st
(P2) Implanty do endoprotez stawu biodrowego, do systemu poresekcyjnego modularnego
LP. | Nazwa wykonawcy | Indeks produktu u zamawiającego | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - 120 znaków | Nazwa producenta | Zamawiana jednostka miary | Oferowana wielkość opakowania | Ilość zamawianych jednostek miary | Cena jednostki miary netto [zł] | Cena jednostki miary brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
41 |  | 312_02_08 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high ofset. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy , prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową . Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus 12/14. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 | Trzpień do implantacji bezcementowej, tytanowy. Przekrój trzpienia okrągły, zaopatrzony w antyrotacyjne żeberka typu Wagner. Rozmiar determinowany przez średnicę w części bliższej od 13 do 24mm w postępie co 1 mm. Dwie wersje kąta szyjkowo-trzonowego: 125 st., 135 st. Konstrukcja trzpienia umożliwia dowolne ustawienie anty oraz retrowersji. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 | Proteza rewizyjna stawu biodrowego, tytanowa, modularna. Trzpień udowy o średnicy od 14-28 mm z możliwością blokowania dystalnego. Dłudość od 120 do 260 mm. Część krętażowa w sześciu rozmiarach od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Łączenie na stożku Morsea za pomocą nakrętki. |  |  |  | kpl. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 | Trzpień tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w czterech wersjach kąta szyjkowego: 140º, 137º, 129º i 127º po 12 rozmiarów dla każdej wersji. Rozpiętość offsetu dla każdej wersji wynosi 7 mm. Trzpień o przekroju trapezoidalnym posiadający w trzech płaszczyznach kształt klina, zwężający się dystalnie, w połowie długości pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo o rozwiniętej powierzchni (plasma spray). |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 | Trzpień cementowy |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 | Panewka antyluksacyjna typu press-fit, stalowa, cementowa |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 | Panewka antyluksacyjna typu press-fit, stalowa, pokryta hydroksyapatytem. Wymagana dostępność wersji rewizyjnej z uchwytami na śruby |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 | Panewka: typu press-fit, ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w wersji standard oraz wersji z pionowymi płetwami antyluksacyjnymi |  |  |  | kpl. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 | Panewka bezcementowa pokryta warstwą porowatego tantalu |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_02_08 | Śruba/zaślepka panewkowa |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_02_08 | Dłuta do wycięcia trzpienia w zabiegach rewizyjnych |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa o średnicy,22,28,32,36 mm |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_02_08 | Głowa Biolox Delta o średnicy 28, 32 i 36mm. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_02_08 | Wkładki polietylenowe |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_02_08 | Wkładki polietylenowe nasycone witaminą E |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_02_08 | Wkładki ceramiczne Biolox Delta |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
60 |  | 312_02_08 | Zestaw do mieszania próżniowego podwójny |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | 312_02_08 | Stalowy kosz wzmacniający dno panewki dedykowany do panewki |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_02_08 | Ostrza do napędu |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  | 312_02_08 | Panewka rewizyjna wykanana z Tantalu |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_02_08 | Wkładka panewkowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_02_08 | Element uzupełniający ubytki stropu Tantalowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | 312_02_08 | Element uzupełniający ubytki dna tantalowe |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
67 |  | 312_02_08 | Proteza kolumny miednicy tantalowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_02_08 | Podkładka do uzupełnienia stropu tantalowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_02_08 | Koszyki rekonstrukcyjne |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
70 |  | 312_02_08 | Wkład CoCr do panewki Dual Mobillyty |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
71 |  | 312_02_08 | Niecytotoksyczny płyn w pojemniku 1000ml ze zintedrowanym portem do stosowania z systemami płuczącymi. do rozbicia struktury biofilmu stosowany w profilaktyce zabiegów ortopedycznych u pacjentów narażonych na poimplantacyjne zakażenia stawów zawierający etanol, kwas octowy, octan sodu, chlorek benzalkoniowy. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
72 |  | 312_02_08 | Ostrze do wycięcia panewki w zabiegach rewizyjnych |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
73 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną 2x40g |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
74 |  | 312_02_08 | Śruba krętarzowa |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
75 |  | 312_02_08 | Łącznik zakrzywiony |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
76 |  | 312_02_08 | Zaczep przezkrętarzowy |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
77 |  | 312_02_08 | Trzpień cementowy |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
78 |  | 312_02_08 | Komponent udowy |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
79 |  | 312_02_08 | Element diafiajalny eliptyczny |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
80 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
81 |  | 312_02_08 | Panewka |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
82 |  | 312_02_08 | Głowa ceramiczna |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
83 |  | 312_02_08 | Kaptur do użyczonego hełmu (0pakowanie 20 szt. ) |  |  |  | op |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0