[image: image1.png]Mazowsze.

serce Polski




[image: image2.png]1985 - 2025



                                                                                                                                              

Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego- powtórzenie - znak ZP/2501/87.1/25                                                                                                                                       
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: Wanna do automatycznego masażu podwodnego
Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

	Lp.
	 Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia     
	Wymóg /wartość           graniczna
	Wymagany opis
spełnienia wymogu

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025
	Tak
	

	2. 
	Wanna do automatycznego masażu podwodnego   
	Tak
	

	3. 
	Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji
	Tak
	

	4. 
	Wanna wyposażona w:

- półautomatyczny spust wody

- system dysz do masażu podwodnego automatycznego,

- system kąpieli perełkowej, dysze powietrzne: 11x5 dysz

- system zabezpieczenia przed przelaniem wody

- prysznic ręczny 

- dotykowy, elektroniczny panel sterowania,
	Tak
	

	5. 
	Wymiary (+/- 5%):

-długość 2080 mm 

- szerokość 840 mm 

- wysokość 740 mm
	Tak
	

	6. 
	Dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody: 

- I poziom: 100 l  (+/- 5%)

- II poziom: 200 l (+/- 5%)
	Tak
	

	7. 
	Dotykowy, obrotowy elektroniczny panel sterowania (minimum 7”):

- automatyczne napełnianie, 

- ustawienie poziomu napełniania (100/200)

- timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu

- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
	Tak
	

	8. 
	Masaż podwodny automatyczny – 28 dysz w 5 sekcjach (stopy, podudzia, kolana, biodra, kręgosłup)
	Tak
	

	9. 
	Napięcie zasilania 400V/50Hz, moc 2,3 kW
	Tak
	

	10. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy.
	Tak
	

	11. 
	Regulowane stopki
	Tak
	

	12. 
	Płyn do dezynfekcji
	Tak
	

	13. 
	Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów
	Tak
	


System chromoterapii (7 barw podstawowych i pochodnych)

	
	Tak
	
	

	14. 
	System dezynfekcji chemicznej
	Tak
	

	15. 
	Elektromagnetyczny  zmiękczacz wody
	Tak
	

	16. 
	Poręcze boczne montowane wewnątrz
	Tak
	

	17. 
	Podnóżek rozporowy
	Tak
	

	18. 
	Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny
	Tak
	

	Inne wymagania

	19. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	20. 
	Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe
	Tak
	

	21. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	Tak
	

	22. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta
	Tak
	

	23. 
	Paszport techniczny
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Okres gwarancji min.24 miesiące.
	Tak
	

	2. 
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	Tak
	

	3. 
	Zapewniony serwis pogwarancyjny
	Tak
	

	4. 
	Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych minimum 10 lat
	Tak
	


