[image: image1.png]Mazowsze.

serce Polski




[image: image2.png]1985 - 2025



                                                                                                                                              

Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy: postępowania pn. Zakup sprzętu medycznego- powtórzenie - znak ZP/2501/87.1/25                                                                                                                                       
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: Mobilny stolik anestezjologiczny 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

	Lp.
	 Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia     
	Wymóg /wartość           graniczna
	Wymagany opis
spełnienia wymogu

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025
	Tak
	

	2. 
	Solik zabiegowy 5 szufladowy
	Tak
	

	3. 
	Konstrukcja stolika oparta na czterech kolumnach aluminiowych
	Tak
	

	4. 
	Trzy uchwyty do przetaczania stolika umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyty stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego
	Tak
	

	5. 
	Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	6. 
	Płyta tylna i boczna: wykonana z aluminium
	Tak
	

	7. 
	Uchwyty szuflad wykonane z tworzywa.
	Tak
	

	8. 
	Trzy szuflady z wewnętrznymi przegródkami służącymi do segregacji leków
	Tak
	

	9. 
	Max nośność szuflady: min. 20 kg
	Tak
	

	10. 
	Całkowita ładowność stolika: min. 80 kg
	Tak
	

	11. 
	Nośność blatu bocznego: min.10 kg
	Tak
	

	12. 
	Odporność na korozję i łatwe czyszczenie
	Tak
	

	13. 
	Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady
	Tak
	

	14. 
	Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego,  lakierowane proszkowo
	Tak
	

	15. 
	Wysokość szuflad (od dołu): 23 cm, 11 cm, 11 cm, 11 cm,11 cm
	Tak
	

	16. 
	Stolik wyposażony  w 4 cichobieżne kółka o średnicy ø100mm, w tym 2 kółka z blokadą 
	Tak
	

	17. 
	Wymiary:

- szerokość: 650 mm

- głębokość  475 mm

- wysokość: 960 mm
	Tak
	

	18. 
	Wyposażenie:

- metalowa nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa – 10 przezroczystych, uchylnych pojemników zabezpieczonych zamkiem na kluczyk
- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku stolika,  

-  dwa kosze na odpady

- druciany kosz a w nim pojemnik na zużyte igły
	Tak
	

	Inne wymagania

	19. 
	Dostawa w cenie urządzenia
	Tak
	

	20. 
	Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe
	Tak
	

	21. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Okres gwarancji min.24 miesiące.
	Tak
	

	2. 
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	Tak
	

	3. 
	Zapewniony serwis pogwarancyjny
	Tak
	

	4. 
	Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych minimum 10 lat
	Tak
	


