Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 2
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych
Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

	Lp.
	 Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia     
	Wymóg /wartość           graniczna
	Wymagany opis
spełnienia wymogu

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025
	Tak
	

	2. 
	Urządzenie do hydroterapii umożliwiające rehabilitację kończyn górnych z wykorzystaniem delikatnego masażu wirowego
	Tak
	

	3. 
	Niecka wanny akrylowa, wzmacniana matami z włókna szklanego 
	Tak
	

	4. 
	44 dysze masażu wirowego 
	Tak
	

	5. 
	System zabezpieczający przed pracą na sucho 
	Tak
	

	6. 
	Automatyczne napełnianie 
	Tak
	

	7. 
	Elektronicznie sterowane odkamienianie 
	Tak
	

	8. 
	Czujnik temperatury wody 
	Tak
	

	9. 
	Funkcja ciepłego prysznica 
	Tak
	

	10. 
	Masaż wirowy przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile
	               Tak
	

	11. 
	Krzesełko obrotowe w zestawie 
	               Tak
	

	12. 
	Wanna wyposażona w: zawór prysznica, zawór ciepłej wody, zawór zimnej wody, zawór napowietrzania, prysznic, panel sterowania, spust wody, zawór opróżniania
	Tak
	

	13. 
	Pojemność zabiegowa 30l (+/-2%)
	Tak
	

	14. 
	Pojemność do przelewu 45l (+/-2%)
	Tak
	

	15. 
	Czas napełniania max. 1,5 min. 
	Tak
	

	16. 
	Czas opróżniania max. 1 min. 
	Tak
	

	17. 
	Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz
	Tak
	

	18. 
	Wymiary 90x95x92 cm 
	Tak
	

	19. 
	Waga max. 60 kg 
	Tak
	

	                                                                  Inne wymagania

	20. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	21. 
	Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe
	Tak
	

	22. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	Tak
	

	23. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta
	Tak
	

	24. 
	Paszport techniczny
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Okres gwarancji min.24 miesiące.
	Tak
	

	2. 
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	Tak
	

	3. 
	Zapewniony serwis pogwarancyjny
	Tak
	

	4. 
	Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych minimum 10 lat
	Tak
	


