Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Aparat do krioterapii miejscowej

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V (+/- 10%) 50Hz | Tak |  |
|  | Czynnik roboczy: ciekły azot (LN2) | Tak |  |
|  | Temperatura strumienia gazu poniżej -150°C (przy wylocie dyszy) | Tak |  |
|  | Urządzenie umieszczone jest na ramie jezdnej, która umożliwia jego łatwe przemieszczanie | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zbiornik na ciekły azot o poj. Min. 50l | Tak |  |
|  | Dodatkowy zbiornik zapasowy o pojemności minimum 35l | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elastyczną izolowaną cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu. | Tak |  |
|  | Regulowana intensywności nadmuchu par azotu | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada możliwość nadmuchu pulsacyjnego | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone we wskaźnik ilości azotu w zbiorniku | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |