Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Platforma wibracyjna (ze stołem pionizacyjnym lub bez)

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Platforma wibracyjna | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości 5 - 35Hz | Tak |  |
|  | Amplituda 7mm | Tak |  |
|  | Zakres przeciążeń 0,1g - 17g | Tak |  |
|  | Ruch platformy wibracja boczna naprzemienna | Tak |  |
|  | Wymiary platformy 535 x 335 | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia 715 x 818 x 1355 | Tak |  |
|  | Waga urządzenia 83 Kg | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika 200 Kg | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy 9 cali | Tak |  |
|  | Taśma oporowa Sztywna (do regulowanej długości) | Tak |  |
|  | Łączność Wi-Fi | Tak |  |
|  | Funkcje System mocujący Twist-Lock QuickFix | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |