Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 7
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: Urządzenia do kinezyterapii
Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

	Lp.
	Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia     
	Wymóg /wartość           graniczna
	Wymagany opis
spełnienia wymogu

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025
	Tak
	

	2. 
	Jeżyk (piłeczka z wypustkami sensorycznymi) o średnicy 6cm – 4 szt.
	Tak
	

	3. 
	Jeżyk (piłeczka z wypustkami sensorycznymi) o średnicy 9cm – 3 szt.
	Tak
	

	4. 
	Jeżyk (piłeczka z wypustkami sensorycznymi) o średnicy 8cm – 3 szt.
	Tak
	

	5. 
	Piłka do masażu o średnicy 9cm – 3 szt. 
	Tak
	

	6. 
	Owal sensoryczny o długości 11cm z obciążeniem 250g -  3 szt.
	Tak
	

	7. 
	Półwałek rehabilitacyjny - 60x15x10 cm – 5 szt.
	Tak
	

	8. 
	Półwałek rehabilitacyjny lędźwiowy - 40x25x7 cm – 5 szt.
	Tak
	

	9. 
	Półwałek rehabilitacyjny - poduszka pod kark - 32x30x10/7,5 cm – 5 szt.
	Tak
	

	10. 
	Mata gimnastyczna 185 x 60 x 1,5 cm – 6 szt.
	Tak
	

	11. 
	Mata gimnastyczna 200 x 60 x 1,5 cm – 6 szt.
	               Tak
	

	12. 
	Wieszak na maty z oczkami – 1 szt.
	               Tak
	

	13. 
	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni – 1 szt.
	Tak
	

	14. 
	Platforma do ćwiczeń równowagi – 2 szt.
	Tak
	

	15. 
	Poduszka równoważna 48 x 40 x 6 cm poduszka równoważna – 5 szt.
	Tak
	

	16. 
	Podest równoważny – kwadrat – 3 szt.
	Tak
	

	17. 
	Guma oporowa 2-7 kg – 3 szt.
	Tak
	

	18. 
	Klin rehabilitacyjny - 70/40x40x20 cm – 2 szt.
	Tak
	

	19. 
	Klin rehabilitacyjny - 60x60x15 cm – 2 szt
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Okres gwarancji min.24 miesiące.
	Tak
	


