Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 8
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: Stół do pionizacji
Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

	Lp.
	Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia     
	Wymóg /wartość           graniczna
	Wymagany opis
spełnienia wymogu

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025
	Tak
	

	2. 
	Wymiary całkowite (dł. x szer.): 201x68cm
	Tak
	

	3. 
	Wymiary leżyska (dł. x szer.): 196x60cm
	Tak
	

	4. 
	Pasy stabilizacyjne: 3 szt.
	Tak
	

	5. 
	Wysokość leżyska w pozycji pionowej: 204cm
	Tak
	

	6. 
	Elektryczna regulacja kąta nachylenia leżyska: od 0 do +90°
	Tak
	

	7. 
	Elektryczna regulacja wysokości leżyska w pozycji poziomej: 72- 110 cm
	Tak
	

	8. 
	Waga: 95kg
	Tak
	

	9. 
	System jezdny- cztery skrętne koła
	Tak
	

	10. 
	Maksymalne obciążenie: 150kg
	               Tak
	

	                                                                  Inne wymagania

	11. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	12. 
	Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe
	Tak
	

	13. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta
	Tak
	

	14. 
	Paszport techniczny
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Okres gwarancji min.24 miesiące.
	Tak
	

	2. 
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	Tak
	

	3. 
	Zapewniony serwis pogwarancyjny
	Tak
	

	4. 
	Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych minimum 10 lat
	Tak
	


