Załącznik nr 2a- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Pakiet 9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Platforma wibracyjna (ze stołem pionizacyjnym lub bez)

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Wymagane elementy systemu: - baza urządzenia do wibrotreningu - uchwyty do przenoszenia, - panel sterowani, - pilot zdalnego sterowania - poręcz, | Tak |  |
|  | Wibracja ze zmianą stron (przechył lewa i prawa strona platformy naprzemiennie) | Tak |  |
|  | Obsługa platformy za pomocą panelu sterującego i pilota | Tak |  |
|  | Regulacja amplitudy wibracji w zakresie od 0 do 4,7 mm | Tak |  |
|  | Regulacja częstotliwości wibracji z krokiem 0,5 Hz w zakresie od 5 do 33 Hz | Tak |  |
|  | Trening z automatyczną losową zmianą częstotliwości | Tak |  |
|  | Cztery poziomy funkcji losowej automatycznej zmiany częstotliwości - łatwy, - normalny, - trudny, - niestandardowy | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie i przełączanie panelu sterowania w tryb błędu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie kodu błędu | Tak |  |
|  | Ustawianie długości treningu | Tak |  |
|  | Ustawianie częstotliwości treningu | Tak |  |
|  | Możliwość przyłączenia do stołu do pionizacji | Tak |  |
|  | Maksymalna waga osoby ćwiczącej 120kg | Tak |  |
|  | Wymiary platformy: -długość 683 mm -szerokość 490 mm -wysokość 1111 mm | Tak |  |
|  | Waga całkowita platformy 34 kg |  |  |
|  | Napięcie zasilania 100/115/230 V AC |  |  |
|  | Maksymalne zużycie energii 400 VA |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |