Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Zasłona pomiędzy łóżkami 22 szt.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Parawan jezdny dwuskrzydłowy | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Stelaż Aluminiowy malowany proszkowo w kolorze białym | Tak |  |
|  | Wymiary minimalne ( szerokość x wysokość ) 2x 680x1650mm | Tak |  |
|  | Stelaż wyposażony w koła z blokadą o średnicy min 48 mm | Tak |  |
|  | Szerokość podstawy min 445 mm | TAK |  |
|  | Wypełnienie stelaża płyta biała wykonana z poliwęglanu | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny