Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Łóżko do TILT testów – szt.1

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: …................................................Rok produkcji: …...........................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Stół (łóżko) do pionizacji przeznaczony do przeprowadzania „tilt testu” pozwalającego na ocenę układu krążenia pacjenta w warunkach zbliżonych występujących podczas pionizacji ciała. | Tak |  |
|  | Regulacje wysokości, kąta nachylenia leża i wysokości podnóżka realizowane za pomocą siłowników elektrycznych pilotem przewodowym ręcznym. | Tak |  |
|  | Długość leża: min.182 cm | Tak |  |
|  | Szerokość leża: 56 cm – 60 cm | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 67 do 94 cm (+/-2 cm) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia leża: od 0° do +85 | Tak |  |
|  | Długość regulacji podnóżka: min. 15 cm | Tak |  |
|  | Waga stołu: 130 kg | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie w trakcie pionizacji: min. 150 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Rama stalowa, malowana proszkowo | Tak |  |
|  | Wysuwane kółka do łatwego transportu stołu | Tak |  |
|  | Tapicerka łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - zestaw pasów umożliwiających komfortowe zabezpieczenie pacjenta podczas pionizacji - stolik z regulacją położenia do oparcia rąk pacjenta | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu – konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny