Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Wózek do transportu sprzętu i pościeli – szt.2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
|  | Dwa blaty ( górny i dolny) o wymiarach 890x590 mm każdy | Tak |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia | Tak |  |
|  | Uchylna półka o wymiarach 510x335 mm | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wymiary wózka bez półki: 1015x600x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: 1355x600x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny