Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: REGAŁ NA KACZKI I BASENY 2 szt.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Regał na kaczki i baseny | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) | Tak |  |
|  | Regał o wymiarach 600x400x2000 mm (+/-30 mm) | Tak |  |
|  | Regał powinien zostać wyposażony w: 4 półki prętowe ukośne, montowane na stałe, zakończone relingiem zabezpieczającym | Tak |  |
|  | Konstrukcja regału z profili o wymiarach min. 25x25x1,2 mm | Tak |  |
|  | Konstrukcja spawana – bez śrub i nitów | Tak |  |
|  | Regał wyposażony w stopki tworzywowe o średnicy min. 20 mm, zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża, umożliwiające regulację wysokości w zakresie 15 mm | Tak |  |
|  | Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu | Tak |  |
|  | Produkt wyposażenia powinien posiadać certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny