Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Drabinki do rehabilitacji chorych – szt.6

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: …................................................Rok produkcji: …...........................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Drabinka mocowana do łóżka pacjenta | Tak |  |
|  | Pasuje do każdego rodzaju łóżka | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 150 kg | Tak |  |
|  | Ilość szczebli: 6, | Tak |  |
|  | Średnica szczebli: 2 cm, | Tak |  |
|  | Szerokość szczebli: 30 cm, | Tak |  |
|  | Długość całkowita: ok.180cm | Tak |  |
|  | Materiał : szczeble drewniane, lakierowane, lina polipropylenowa | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu – konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny