Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Manometr - szt.2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Manometr do kontroli pomiaru ciśnienia w mankietach rurek dotchawiczych |  |  |
|  | Manometr do zastosowań klinicznych | Tak |  |
|  | Odczyt pomiaru na czytelnym manometrze | Tak |  |
|  | Średnica skali odczytu: 68 mm | Tak |  |
|  | Skala dwuzakresowa: - dla rurek dotchawiczych 22-32 cm2H H₂O - dla rurek krtaniowych oraz masek krtaniowych 60-70 cm H₂O |  |  |
|  | Zakres pomiaru: 0- 120 cmH₂O | Tak |  |
|  | Pompka zintegrowana z manometrem | Tak |  |
|  | Zawór spustu ciśnienia | Tak |  |
|  | Zawór podciśnieniowy do spustu powietrza |  |  |
|  | Łącznik Luer do napełniania |  |  |
|  | Hak do zawieszenia z tyłu manometru |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny