Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Worki Ambu– szt.7

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Resuscytator samorozprężalny z rezerwuarem tlenu dla dorosłych | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeznaczony dla pacjentów o wadze powyżej 15kg | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczana objętość oddechowa (maksymalna) - 1300ml | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Objętość rezerwuaru tlenu: 1500ml | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek z podwójną ścianą. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimum dwie maski z pompowanym mankietem w różnych rozmiarach do każdego resuscytatora. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy resuscytatora autoklawowalne | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |  |  |  |  |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny