Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Wózek inwalidzki – szt.4

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Konstrukcja ze stali chromowo-molibdenowej, na ramie krzyżakowej. Wyposażony w regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki oraz odchylane podłokietniki. Tapicerka wykonana z materiału niepalnego. Rama malowana proszkowo. | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska min 50 cm | Tak |  |
|  | Głębokość siedziska min 40 cm | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia min 44 cm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka min 69 cm | Tak |  |
|  | Waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami) max 18,5 kg | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 120 kg | Tak |  |
|  | Rozmiar kół przednich 200x33 mm pełne (PU) (+/- 5mm) | Tak |  |
|  | Rozmiar kół tylnych 24″ x 1 3/8″ pompowane/PU pełne – bezobsługowe | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny