Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Wózki zabiegowe  – szt. 10

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 | Tak |  |
|  | Wózek zabiegowy medyczny | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka stalowa, malowana farbą proszkową | Tak |  |
|  | Blat roboczy z tworzywa ABS z uniesionymi brzegami z trzech stron | Tak |  |
|  | Minimum trzy wysuwane na prowadnicach szuflady | Tak |  |
|  | Uchwyt do przetaczania wózka | Tak |  |
|  | Druciany kosz na akcesoria medyczne | Tak |  |
|  | Kosz na odpady | Tak |  |
|  | Cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Nad kołami krążki odbojowe | Tak |  |
|  | Wymiary wózka: - szerokość 600-650 mm, - głębokość 520-550 mm, - wysokość 1000 mm (do blatu | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Dostawa w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny