Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Krzesło tapicerowane skóropodobne 26 szt.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Krzesło szpitalne | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, łatwego do utrzymania w czystości | Tak |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane w postaci jednego elementu. | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska 440 -460 mm | Tak |  |
|  | Głębokość siedziska 400-460 mm | Tak |  |
|  | Wysokość krzesła 780-825 mm | Tak |  |
|  | Rama krzesła metalowa, chromowana. | Tak |  |
|  | Kolor siedziska do ustalenia z zamawiającym | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Dostawa w postaci zmontowanej | Tak |  |
|  | Produkt musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny