Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: POJEMNIK NA MYDŁO W PŁYNIE  40 SZT.

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Dozownik 561500 do systemu zamkniętego dozowania mydła w pianie | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Dwufunkcyjny zamek, możliwość otwierania za pomocą kluczyka lub za pomocą przycisku | Tak |  |
|  | Wykonany z odpornego materiału ABS i MABS w kolorze białym . Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wymiary 293x113x114 mm | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Dozownik musi być kompatybilny z: wkładem o pojemności 1 litra mieszczącym minimum 2500 dawek pianki. Butelka ekologiczna, zasysająca się do środka w miarę zużycia mydła. Każda butelka zawierająca pompkę dozującą. Mydło posiadające certyfikat ekologiczny Ekolabel w systemie zamkniętym- butelka kurczy się wraz ze zużyciem produktu, co ogranicza odpady. Szczelna butelka minimalizuje krzyżowe przenoszenie bakterii.. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny