Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Fotel medyczny dla pacjentów hemodynamicznych – szt.4

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: …................................................Rok produkcji: …...........................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Fotel wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. | Tak |  |
|  | Podstawa fotela, segment oparcia pleców, segment siedziska, podparcie stóp oraz podłokietniki z osłonami wykonanymi z tworzywa ABS. | Tak |  |
|  | Segmenty siedziska, segment oparcia pleców, segment podudzia, regulowany podnóżek oraz podłokietniki tapicerowane bezszwowo. | Tak |  |
|  | Tapicerka łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
|  | Układ jezdny fotela wyposażony w podwozie z indywidualną blokadą wszystkich kół. | Tak |  |
|  | Funkcja regulacji wysokości zespołu siedziska realizowana za pomocą kolumny elektrycznej | Tak |  |
|  | Funkcje regulacji kąta pochylenia segmentu oparcia pleców, regulacji kąta pochylenia segmentu siedziska, regulacji kąta pochylenia segmentu podudzia zintegrowanego z segmentem siedziska realizowane za pomocą siłowników elektrycznych | Tak |  |
|  | Ręczny kablowy pilot do sterowania funkcjami fotela | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana przez naciśnięcie jednego przycisku | Tak |  |
|  | Blokowanie funkcji pilota | Tak |  |
|  | Pozycja wyjściowa fotela uzyskiwana przez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku na pilocie | Tak |  |
|  | Pełna synchroniczna regulacja segmentów fotela | Tak |  |
|  | Całkowita długość fotela: 2160 mm (+/-10 mm) | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość fotela: 950 mm (+/-10 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska: 600 mm (+/- 5 mm) | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości leża: 530-890 mm (+/-10 mm) | Tak |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 0-75˚ | Tak |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu podudzia:0 – -30 ˚ | Tak |  |
|  | Trendelenburg: -15 ˚ | Tak |  |
|  | Zakres regulacji podnóżka: 160 mm | Tak |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie: min. 225kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - statyw na płyny infuzyjne - zagłówek segmentu pleców - zdejmowane podłokietniki prostym ruchem bez użycia narzędzi – 2 szt. - uchwyt na pilot przewodowy po obu stronach fotela | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu – konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny