Załącznik nr 2 – formularz ofertowy techniczny

dotyczy: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego (sygnatura: ZP/2501/97/25)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Rolki do przemieszczania chorych - szt.2

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Urządzenie rolkowe służące do ułatwienia przesuwania ciężkich lub bezwładnych ( np. po znieczuleniu) pacjentów z łóżka lub stołu operacyjnego na inne łóżko bądź stół. | Tak |  |
|  | Obciążalność min.160 kg. | Tak |  |
|  | Wykonane z łatwo zmywalnych materiałów. | Tak |  |
|  | Wykonane z materiałów odpornych na dezynfekcję. | Tak |  |
|  | Wyposażone w pokrowce pozwalające na łatwe utrzymanie higieny. | Tak |  |
|  | Rolki umieszczone na łożyskach | Tak |  |
|  | Wymiary: 1100 x 580 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
|  | Waga: max 6,5 kg | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny